Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности

по познавательно-речевому развитию детей № 34 «Радуга»

(МДОУ «Детский сад № 34»)

| Наименование проверяющей организации | Тема проверки | Выявленные нарушения | Информация об устранении нарушений |
| --- | --- | --- | --- |
| ОНДиПР г. Петрозаводска УНДиПР МЧС России по Республике Карелия | Плановая проверка. Соблюдения правил требований пожарной безопасности Приказ № 141-5 от 22.04.2019г. | Предписание № 141-5/1/1 от 13.06.2019г. Нарушены требования ФЗ от 22.07.2008 г. гл.5,7,8, № 23,№ 24, пункт36, пункт 61, пункт 136. | Устранение нарушений до 13.02.2020 г. В Администрацию ПГО подана заявка о выделении средств на модернизацию АУПС и СОУЭ систем в здании МДОУ «Детский сад № 34» |

Заведующий МДОУ « Детский сад № 34»                                      О.Е.Шамшина